## Sheet1
北院区19层综合楼消防设备迁移项目
序号 | 内容 | 专业 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 消防控制中心-全氟乙酮自动灭火系统 | 消防 | 系统 | 1
2 | 消防控制中心-自动报警系统 |  | 系统 | 1
3 | 消防控制中心-事故排风系统 |  | 系统 | 1
4 | 消防控制中心-消防备用照明 |  | 系统 | 1
5 | 消防控制中心-应急疏散照明 |  | 系统 | 1
6 | 消防控制中心-消防制度上墙 |  | 项 | 1
7 | 16路信号总线(线型按设计图纸)， |  | 米 | 4000
8 | 2路消防电话线(线型按设计图纸) |  | 米 | 400
9 | 1路消防广播线(线型按设计图纸)， |  | 米 | 200
10 | 16路手动控制线(线型按设计图纸) |  | 米 | 4000
11 | 3路DC24V消防电源线(线型按设计图纸) |  | 米 | 600
12 | 7路联网线(线型按设计图纸)（火灾图形显示装置） |  | 米 | 20
13 | 16路信号线(应急疏散指示控制系统) |  | 米 | 4000
14 | 4路电源线(应急疏散指示控制系统) |  | 米 | 800
15 | 1路联网线(应急疏散指示控制系统) |  | 米 | 20
16 | 2路手动控制线(线型按设计图纸）（消防水炮系统） |  | 米 | 400
17 | 4路DC24V电源线（消防水炮系统） |  | 米 | 800
18 | 4路视频监控线（消防水炮系统） |  | 米 | 800
19 | 4路信号线（消防水炮系统） |  | 米 | 800
20 | 1路联网线（消防水炮系统） |  | 米 | 20
21 | 1路AC220v电源线（消防水炮系统） |  | 米 | 200
22 | 2路信号线（电气火灾监控系统） |  | 米 | 400
23 | 1路联网线（电气火灾监控系统） |  | 米 | 20
24 | 2路信号线（消防电源监控系统） |  | 米 | 400
25 | 1路联网线（消防电源监控系统） |  | 米 | 20
26 | 2路信号线（防火门监控系统） |  | 米 | 400
27 | 2路电源线（防火门监控系统） |  | 米 | 400
28 | 1路联网线（防火门监控系统） |  | 米 | 20
29 | 2路信号线（消防水源监控警报器） |  | 米 | 400
30 | 1路联网线（消防水源监控警报器） |  | 米 | 20
31 | 1路信号线（可燃气监控系统） |  | 米 | 200
32 | 1路DC24V电源线（可燃气监控系统） |  | 米 | 200
33 | 1路联网线（可燃气监控系统） |  | 米 | 20
34 | 1路通讯线（若原消控中心已安装可省去该项） |  | 米 | 20
35 | 2路380V消防电源线 |  | 米 | 1200
36 | 防火钢封闭桥架200*200 |  | 米 | 1200
37 | 防火钢封闭桥架200*150 |  | 米 | 60
38 | JDG20 |  | 米 | 400
39 | JDG50 |  | 米 | 400
40 | 埋地管沟（1.0*0.5*0.5） |  | 米 | 20
41 | 埋地镀锌钢管100 |  | 米 | 100
42 | 接线端子箱（对线）80位 |  | 个 | 8
43 | 弱电检查井直径1米 |  | 个 | 2
0