## Sheet1
广西壮族自治区人民医院桃源院区安防系统项目工程量清单
项目名称： |  | 三号住院楼4层PET-CT新增安防（监控摄像头、门禁、防盗）及广播系统项目
序号 | 设备名称 | 项目要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 400万像素红外半球摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能≥400万像素≥1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像2688 × 1520、POE供电、带拾音 | 7 | 个
2 | 摄像机配件 | 符合现场摄像机安装要求的电源、支架、底座等安装配件 | 7 | 套
5 | 4200监控客户端 | 用于视频监控摄像系统操作 | 1 | 套
6 | 可视对讲机（室内机） | 用于可视对讲门禁系统 | 1 | 个
7 | 可视对讲机（室外机） | 用于可视对讲门禁，包含指纹、密码、人脸识别 | 1 | 个
8 | 磁力锁 | 用于可视对讲门禁系统，280KG单门挂装 | 1 | 个
9 | 门禁电源 | 用于可视对讲门禁系统，用于室外机电源 | 1 | 个
10 | 出门按钮 | 用于可视对讲门禁系统，12V3A | 1 | 个
11 | 50W功放 | 用于广播系统 | 3 | 台
12 | 10W音箱 | 用于广播系统 | 3 | 个
13 | 麦克风 | 用于广播系统 | 3 | 个
14 | 信号线 | RVV2*1.5，用于广播系统 | 400 | 米
15 | 报警主机 | 用于防盗红外报警系统 | 1 | 台
16 | 红外探头 | 防盗红外报警系统，由传感器和信号处理组成的，用来探测入侵者入侵行为。 | 1 | 个
17 | 网线 | 超五类网线，国标纯铜 | 800 | 米
18 | 电源线 | RVV2*1.0，纯铜电源线 | 800 | 米
19 | PVC管材 | 含接头、分线盒、固定装置等配件 | 800 | 米
20 | 安装辅料 | 其它辅助材料，包括但不限于网络交换机、空开、空开箱、继电器、排插、网络理线器、各类光跳线/网络跳线、管卡、玻璃胶、方通、电锁支架、自攻钉、扎带、胶布、胶粒等满足系统安装要求的各类接插件及五金件。 | 1 | 批
21 | 布线施工安装调试费 | 布线、套管、安装、调试等 | 1 | 项
22 | 合计